福州市第一总医院皮肤病防治院

采购货物和服务项目

招 标 文 件

项目名称：2024年度空调清洗、维修项目

采购人：福州市第一总医院皮肤病防治院

2024年7月25日

- 福州市第一总医院皮肤病防治院

- 关于2024年度空调清洗、维修项目招标公告

我院拟对[2024年度空调清洗、维修项目]向社会进行公开招标，欢迎有相关资质的公司参加竞投标。

一、招标货物名称及主要技术规格：详见招标文件：招标货物（服务）一览表。

二、最高限价：预算金额作为最高限价，超过最高限价的报价视为无效报价。

三、中标方式：项目系数综合加权法，最低价中标。开标日应标人不足3家则视为废标。

四、投标方应提供以下资料：

（1）工商局签发的《工商营业执照》（经年审合格）正本及副本复印件；《组织机构代码证书》（经年审合格）复印件；《税务登记证》复印件；或“三证合一”的营业执照复印件。

（2）法人代表证明书及法人代表身份证复印件；

说明：①投标申请人提供以上资料均为一式一份，并按照上述顺序装订，所有的复印件需加盖公司印章，并带原件交招标人审核（审核后退回原件）。投标资质经相关领导审核合格后方可报名；开标时不再做资质审核。②投标申请人要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消投标资格。

五、报名时间：2024年7月25日至2024年7月31日工作日上午8:00至12:00、下午14：30至17:00。

六、报名地点：福州市第一总医院皮肤病防治院1号楼3层后勤保障科( 地址：福州市鼓楼区西洪路243号)，联系人：张工，联系电话：83787036。

七、报名截止时间：2024年7月31日下午5:00，开标时间视报名情况另定。

八、公告期限：自发布公告之日起5个工作日。

九、以上如有变更，会通过福州市第一总医院皮肤病防治院网站通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

福州市第一总医院皮肤病防治院

2024年7月25日

招标内容及要求

一、项目概述

福州市第一总医院皮肤病防治院2024年度空调清洗、维修项目，包括空调清洗、维修等内容。

二．招标要求

投标人需承诺满足以下全部要求，否则不推荐为中标候选人。

- 响应时间：接到招标人通知，中标人1小时内作出响应，技术人员应于工作时间内2个小时内到现场处理。

- 人员要求：中标人保证空调维保技术人员均需持证上岗（含高空作业证）。

- 同一设备同一问题一个月内不得重复收费。

- 设备维修前应将维修费价格告知招标人，由招标人决定维修或是重新购置。

- 中标人必须提供原厂原装的设备零配件、消耗品，否则产生的设备故障，中标人承担责任。

- 付款方式：按季度或需支付，根据维保情况支付服务费。由中标人按双方结算清单确认后费用金额，提供正式完税发票，招标人收到发票后以转账方式付款。

- 本合同包服务期为一年，预算3万元。

- 8、本院2号楼、西院、宿舍空调分别有1.5P挂机115台，3匹柜机25台，天花机9台。

招标货物（服务）一览表

货物和服务清单及限价具体如下：注意投标人超过最高限价的报价均为无效报价。

- 单位空调清洗服务部分

1、单位空调清洗服务部分

（1）、单位空调清洗最高限价：

| 机型 | 匹数 | 单位 | 数量 | 最高限价 （元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通空调壁挂机 | 1匹-3匹 | 台/次 | 1 | 65 | 深度清洗 |
| 普通空调柜机 | 3匹、5匹 | 台/次 | 1 | 75 | 深度清洗 |
| 普通空调天花机 | 3匹、5匹 | 台/次 | 1 | 85 | 深度清洗 |

| 分体空调项目： |  |
| --- | --- |
| ⑴ 清洗空调机的滤网； |  |
| ⑵ 清洁空调机的盛水盘和排水盘； |  |
| ⑶ 清理空调机的外壳和内部灰尘； |  |
| ⑷ 清洗空调机室外的冷凝器； |  |
| ⑸ 清洗空调机室内的蒸发器； |  |
| ⑹ 测量空调机的雪种压力和整机工作电流； |  |
| ⑺ 检查和测试空调机电器配件及电子控制板； |  |
| ⑻ 做好维护前后的开机测试工作确保机器的正常运行； |  |
| 备注：清洗完成后空调机外壳应无明显可擦除污渍，冷凝器、蒸发器应无可阻碍通风的灰尘，经疏通处理的冷凝水管道应排水顺畅。 |  |

- 本次招标服务项目，单位空调清洗服务部分应标的平均服务价格加权数设为0.4。

2、普通空调维修费服务部分：

（1）、普通空调维修费最高限价：

| 序号 | 项目 | 单位 | 最高限价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简修 | 项 | 50 |
| 2 | 小修 | 项 | 70 |
| 3 | 中修 | 项 | 180 |
| 4 | 大修 | 项 | 240 |

说明：维修项目中保养、简修、小修、中修、大修按下表进行分类:

| 类别 | 简修 | 小修 | 中修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修 内容 | 上门检修检测、调整、更换遥控器过滤网、封堵墙洞、加长水管等服务。 | 外机:更换电抗器、整流桥、接触器、继电器、压缩机过载(过流)保护器、压缩机(风机)电容、电加热带、阀体线圈、轴流风叶、换气电机、压缩机连接线、外观件、加装接水装置及其它零部件等。内机:更换挂机壳体、柜机离心风叶;更换面板、面板卡扣、接水盘、变压器、电器盒、控制器(控制板、主板)、显示器(板)、接收器(板、头)、感(管)温包(头)、保险丝(管)、电源线、扫风(导风、同步)电机、空气开关、耦合器、开关电源、方形柜机电加热管、电加热管限温器(熔断器)、数码影像部件、出风框、扫风(导风)机构及其它零部件等。其它:线路断线维修等;处理接水盘及排水管漏、堵等故障;调整、排除内外机风叶、管路零部件噪音故障;处理紧固件、接线松动、松脱等故障;加贴海棉(阻尼块)及其它调整等。 | 外机:更换底盘、电器盒部(组)件、控制器(控制板、主板)、风机、风机支架;更换管路、系统补漏等. 内机:更换底壳、贯流风叶、挂机电加热管、风扇电机、蒸发器、蒸发器接头、节流元件(毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀)、过滤器(分配器);更换管路、系统补漏、圆柱柜机电加热管、圆柱柜机电加热管限温器(熔断器)等。 其它:更换连接管或波纹管、接管螺母;连接管补漏;重扩喇叭口;更换内外机电源连接线、信号控制连接线等。 | 外机:更换压缩机、冷凝器、四通阀、节流元件、阀门(截止阀)、单向阀、过滤器(分配器)、储液罐、汽液分离器消音器电磁阀阀体及压力开关等制冷系统部件的维修。 |

本次招标服务项目，普通空调维修费服务部分应标的平均服务价格加权数设为0.15。

3、空调维修配件主要配件最高限价

| 序号 | 维修、维保项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 排水管 | 各式空调 | 米 | 1 | 5 |
| 3 | 保温管 | 各式空调 | 米 | 1 | 10 |
| 7 | 空调内外机电脑板、电源板、控制板 | 2P以内 | 块 | 1 | 140 |
|  |  | 3P柜机 | 块 | 1 | 220 |
|  |  | 3P吸顶 | 块 | 1 | 290 |
| 9 | 压缩机启动电容 | 1P-1.25P | 个 | 1 | 45 |
|  |  | 1.5P-2P | 个 | 1 | 60 |
|  |  | 3P | 个 | 1 | 80 |
| 11 | 空调室外机风扇电机 | 2P以内 | 台 | 1 | 160 |
| 12 | 空调压缩机 | 2P以内 | 台 | 1 | 680 |
|  |  | 3P柜机 | 台 | 1 | 1600 |
| 13 | 空调铜管（含保温管） | 2P以内 | 米 | 1 | 100 |
|  |  | 3P | 米 | 1 | 120 |
| 14 | 空调外机铁架 | 1P-1.25P | 副 | 1 | 50 |
|  |  | 3P-5P | 副 | 1 | 50 |
| 15 | 拆卸空调机费用 | 1P-1.25P | 台 | 1 | 70 |
|  |  | 1.5P-2P | 台 | 1 | 80 |
|  |  | 3P柜机 | 台 | 1 | 120 |
|  |  | 3P吸顶 | 台 | 1 | 120 |
| 16 | 安装空调机费用 | 1P-1.25P | 台 | 1 | 80 |
|  |  | 1.5P-2P | 台 | 1 | 80 |
|  |  | 3P柜机 | 台 | 1 | 100 |
|  |  | 3P吸顶 | 台 | 1 | 100 |
| 17 | 补加冷媒 | 2P以内 | 台 | 1 | 100 |
|  |  | 3P以上 | 台 | 1 | 150 |

注意：本项目报价包含包装、运输、利润、税金、装卸、安装（含安装材料）及相关服务等需经招标人验收合格之前发生的所有费用，在合同授予或合同执行过程中，如有以外的新增耗材或配件，乙方以不高于市场价的最优惠价格向招标人提供耗材、配件及相关服务。

2、本次招标服务项目，普通空调维修配件服务部分应标的平均服务价格加权数设为0.45。

四、重要提示：

*1、投标人每个项目的报价均不得高于对应项目的最高限价，否则投标无效。

2、本项目报价应包含包装、运输、利润、税金、装卸、安装（含安装材料）及相关服务等需经采购人验收合格之前发生的所有费用，在合同授予或合同执行过程中，如有“招标（货物和服务）一览表”以外的新增耗材或配件，中标人以不高于市场价的最优惠价格向采购人提供耗材、配件及相关服务。报价有效期应不低于报价截止日后3年。

3、本次投标人竞标成功后，服务时间为自签订协议后起算1年。

4、中标人不得转包他人，若发现转包，采购人有权提前终止协议。

5、本项目不接受联合体投标。

*6、本次中标方式：以应标人最后确定的综合加权数最低的即为中标人。

- 投标文件的编写

一、要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求及格式提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假投标，其投标将被拒绝。

2、 除非有另外的规定，投标人可对招标内容一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。不接受有任何可选择性的报价，每一种设备或服务只能有一个报价。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

二、投标文件的组成

1、开标一览表

2、投标人资格证明文件

（1）关于投标文件资料真实性的声明函

（2）营业执照、税务登记证复印件并盖章

（3）法定代表人授权书/个体工商户经营者授权书（若有）并盖章

（4）法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件并盖章

3、购标书凭证

4、投标人提交的其他资料

三、投标文件的格式

投标人的投标文件（正本、副本）按以下要求制作，否则视为无效投标：

（1）投标人应将投标文件装订并用密封袋密封，密封袋封面写明：投标书。密封处加盖公章。

（2）投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

（3） 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

（4）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

（5）未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

（6）招标文件中要求投标人提供的证书、证件必须在有效期内，否则将被视为无效。

（7）投标人提供投标书正本一份，副本一份。

*（8）开标一览表（竞价单）应按照招标文件邀请的格式填写完整，空格处填写，否则将被视为无效。

关于投标文件资料真实性的声明函

本公司愿意参加关于福州市第一总医院皮肤病防治2024年度空调清洗、维修项目投标，提供招标文件“招标内容一览表”中规定的2024年度空调清洗、维修项目，并确认投标文件中所提交的文件和材料是真实的、准确的。

投标公司名称：                    (全称并加盖公章）

投标公司地址：                        邮编：

电话：                                传真：

法定代表人或其委托人签字：

法定代表人或其委托人电话：

### 空调设备维保合同(范本)

### 甲方： 福州市第一总医院皮肤病防治院

乙方：

根据福州市第一总医院皮肤病防治院2024年度空调清洗、维修项目公开招标结果，乙方为中标人，现依照《中华人民共和国民法典》、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

- 维修保养项目名称2024年度空调清洗、维修项目

- 服务期限：   年   月   日至   年   月   日（按签订合同之日起1年）

- 收费标准：

- 空调清洗服务：

| 机型 | 匹数 | 单位 | 数量 | 单价 （元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通空调壁挂机 | 1匹-3匹 | 台/次 | 1 |  | 深度清洗 |
| 普通空调柜机 | 3匹、5匹 | 台/次 | 1 |  | 深度清洗 |
| 普通空调天花机 | 3匹、5匹 | 台/次 | 1 |  | 深度清洗 |

| 分体空调项目： |  |
| --- | --- |
| ⑴ 清洗空调机的滤网； |  |
| ⑵ 清洁空调机的盛水盘和排水盘； |  |
| ⑶ 清理空调机的外壳和内部灰尘； |  |
| ⑷ 清洗空调机室外的冷凝器； |  |
| ⑸ 清洗空调机室内的蒸发器； |  |
| ⑹ 测量空调机的雪种压力和整机工作电流； |  |
| ⑺ 检查和测试空调机电器配件及电子控制板； |  |
| ⑻ 做好维护前后的开机测试工作确保机器的正常运行； |  |
| 备注：清洗完成后空调机外壳应无明显可擦除污渍，冷凝器、蒸发器应无可阻碍通风的灰尘，经疏通处理的冷凝水管道应排水顺畅。 |  |

- 2、空调维修费：

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简修 | 项 |  |
| 2 | 小修 | 项 |  |
| 3 | 中修 | 项 |  |
| 4 | 大修 | 项 |  |

说明：维修项目中保养、简修、小修、中修、大修按下表进行分类:

| 类别 | 简修 | 小修 | 中修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修 内容 | 上门检修检测、调整、更换遥控器过滤网、封堵墙洞、加长水管等服务。 | 外机:更换电抗器、整流桥、接触器、继电器、压缩机过载(过流)保护器、压缩机(风机)电容、电加热带、阀体线圈、轴流风叶、换气电机、压缩机连接线、外观件、加装接水装置及其它零部件等。内机:更换挂机壳体、柜机离心风叶;更换面板、面板卡扣、接水盘、变压器、电器盒、控制器(控制板、主板)、显示器(板)、接收器(板、头)、感(管)温包(头)、保险丝(管)、电源线、扫风(导风、同步)电机、空气开关、耦合器、开关电源、方形柜机电加热管、电加热管限温器(熔断器)、数码影像部件、出风框、扫风(导风)机构及其它零部件等。其它:线路断线维修等;处理接水盘及排水管漏、堵等故障;调整、排除内外机风叶、管路零部件噪音故障;处理紧固件、接线松动、松脱等故障;加贴海棉(阻尼块)及其它调整等。 | 外机:更换底盘、电器盒部(组)件、控制器(控制板、主板)、风机、风机支架;更换管路、系统补漏等. 内机:更换底壳、贯流风叶、挂机电加热管、风扇电机、蒸发器、蒸发器接头、节流元件(毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀)、过滤器(分配器);更换管路、系统补漏、圆柱柜机电加热管、圆柱柜机电加热管限温器(熔断器)等。 其它:更换连接管或波纹管、接管螺母;连接管补漏;重扩喇叭口;更换内外机电源连接线、信号控制连接线等。 | 外机:更换压缩机、冷凝器、四通阀、节流元件、阀门(截止阀)、单向阀、过滤器(分配器)、储液罐、汽液分离器消音器电磁阀阀体及压力开关等制冷系统部件的维修。 |

3、配件:

| 序号 | 维修、维保项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 排水管 | 各式空调 | 米 | 1 |  |
| 3 | 保温管 | 各式空调 | 米 | 1 |  |
| 7 | 空调内外机电脑板、电源板、控制板 | 2P以内 | 块 | 1 |  |
|  |  | 3P柜机 | 块 | 1 |  |
|  |  | 3P吸顶 | 块 | 1 |  |
| 9 | 压缩机启动电容 | 1P-1.25P | 个 | 1 |  |
|  |  | 1.5P-2P | 个 | 1 |  |
|  |  | 3P | 个 | 1 |  |
| 11 | 空调室外机风扇电机 | 2P以内 | 台 | 1 |  |
| 12 | 空调压缩机 | 2P以内 | 台 | 1 |  |
|  |  | 3P柜机 | 台 | 1 |  |
| 13 | 空调铜管（含保温管） | 2P以内 | 米 | 1 |  |
|  |  | 3P | 米 | 1 |  |
| 14 | 空调外机铁架 | 1P-1.25P | 副 | 1 |  |
|  |  | 3P-5P | 副 | 1 |  |
| 15 | 拆卸空调机费用 | 1P-1.25P | 台 | 1 |  |
|  |  | 1.5P-2P | 台 | 1 |  |
|  |  | 3P柜机 | 台 | 1 |  |
|  |  | 3P吸顶 | 台 | 1 |  |
| 16 | 安装空调机费用 | 1P-1.25P | 台 | 1 |  |
|  |  | 1.5P-2P | 台 | 1 |  |
|  |  | 3P柜机 | 台 | 1 |  |
|  |  | 3P吸顶 | 台 | 1 |  |
| 17 | 补加冷媒 | 2P以内 | 台 | 1 |  |
|  |  | 3P以上 | 台 | 1 |  |

注意：本项目报价包含包装、运输、利润、税金、装卸、安装（含安装材料）及相关服务等需经招标人验收合格之前发生的所有费用，在合同授予或合同执行过程中，如有以外的新增耗材或配件，乙方以不高于市场价的最优惠价格向招标人提供耗材、配件及相关服务。

- 付款方式：合同签订之日起，半年付款一次。乙方须提供甲方空调使用科室负责人签名的维修单，并按维修单实际使用配件及维修费开具100%正规发票给甲方。甲方收到发票后支付款项。

- 甲方的权利义务：

- 甲方指派        固定电话及手机：                为甲方空调设备管理人，负责本维修保养工程的验收、签字并为乙方提供工作所需要的水、电等沟通协调工作，以便乙方能顺利进行各项工作。

- 2、合同约定的相关设备出现故障，需要跟换配件时，乙方需经甲方签字确认后再进行更换，甲方承担配件费用和维修费用。

- 3、甲方应在空调设备出现故障时，及时通知乙方维修。

- 七、乙方的权利义务：

- 1、乙方应按本合同约定提供服务，甲方对服务质量进行考核，如实际维保中无法达到要求，甲方以书面形式将所存在问题提交乙方进行限期整改，连续3次未见整改的，甲方有权解除本合同，并没收其履约保证金。

2、本维保合同乙方不得转让给任何第三方分包人或代理人，若经甲方发现，甲方有权解除本合同约定并追究乙方相关经济责任。

3、乙方指派        固定电话及手机：            ，负责与甲方的联系。对于甲方的维修要求，乙方须在2个工作日内进行响应，超出规定时间，甲方有权解除本合同，并没收其履约保证金。

4、乙方保证空调维保技术人员均需持证上岗。

5、乙方与相关空调维保技术人员之间的经济联合关系、经济责任、安全责任等事项与甲方无关。

6、回访服务：乙方的服务宗旨是尽心尽力让用户满意，乙方应尽义务定期进行电话和上门回访服务。

7、乙方必须提供原厂原装的设备零配件、消耗品，否则产生的设备故障，乙方承担责任。

八、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼。

九、本合同一式四份，双方各执两份，签字盖章后生效。

甲  方：福州市第一总医院          乙  方：

皮肤病防治院

法定代表人：                      法定代表人：

电  话：                          电  话：

时  间：                          时  间：

福州市第一总医院皮肤病防治院

2024年度空调清洗、维修项目竞价单

投标公司：

- 一、单位空调清洗服务部分：（单价元/套）

| 机型 | 匹数 | 单位 | 最高限价 （元/台） | 竞标价 （元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通空调壁挂机 | 1匹-3匹 | 台/次 | 65 |  | 深度清洗 |
| 普通空调柜机 | 3匹-5匹 | 台/次 | 75 |  | 深度清洗 |
| 普通空调天花机 | 3匹-5匹 | 台/次 | 85 |  | 深度清洗 |
| （1）空调清洗服务部分合计 |  |  | 225 |  | --------- |
| （2）空调清洗服务平均价格：（1）÷3 |  |  | 75 |  | ---------- |
| A：空调清洗服务部分应标加权数：（2）×0.4 |  |  |  |  | ----------- |

注：在以上空格处填写数据。

- 二、空调维修服务费：（单价元/套）

| 序号 | 项目 | 单位 | 最高限价 （元/台） | 竞标价 （元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简修 | 项 | 50 |  |
| 2 | 小修 | 项 | 70 |  |
| 3 | 中修 | 项 | 180 |  |
| 4 | 大修 | 项 | 240 |  |
| （1）空调维修服务费合计 |  |  | 540 |  |
| （2）空调维修服务费平均价格（1）÷4 |  |  | 135 |  |
| B、空调维修服务费部分应标加权数：（2）×0.15 |  |  |  |  |

注：在以上空格处填写数据。

- 三、维修配件:

| 序号 | 维修配件、项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价（元/台） | 竞标价 （元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管 | 各式空调 | 米 | 1 | 5 |  |
| 2 | 保温管 | 各式空调 | 米 | 1 | 10 |  |
| 3 | 空调内外机电脑板、电源板、控制板 | 2P以内 | 块 | 1 | 140 |  |
|  |  | 3P柜机 | 块 | 1 | 220 |  |
|  |  | 3P吸顶 | 块 | 1 | 290 |  |
| 4 | 压缩机启动电容 | 1P-1.25P | 个 | 1 | 45 |  |
|  |  | 1.5P-2P | 个 | 1 | 60 |  |
|  |  | 3P | 个 | 1 | 80 |  |
| 5 | 空调室外机风扇电机 | 2P以内 | 台 | 1 | 160 |  |
| 6 | 空调压缩机 | 2P以内 | 台 | 1 | 680 |  |
|  |  | 3P柜机 | 台 | 1 | 1600 |  |
| 7 | 空调铜管（含保温管） | 2P以内 | 米 | 1 | 100 |  |
|  |  | 3P | 米 | 1 | 120 |  |
| 8 | 空调外机铁架 | 1P-1.25P | 副 | 1 | 50 |  |
|  |  | 3P-5P | 副 | 1 | 50 |  |
| 9 | 拆卸空调机费用 | 1P-1.25P | 台 | 1 | 70 |  |
|  |  | 1.5P-2P | 台 | 1 | 80 |  |
|  |  | 3P柜机 | 台 | 1 | 120 |  |
|  |  | 3P吸顶 | 台 | 1 | 120 |  |
| 10 | 安装空调机费用 | 1P-1.25P | 台 | 1 | 80 |  |
|  |  | 1.5P-2P | 台 | 1 | 80 |  |
|  |  | 3P柜机 | 台 | 1 | 100 |  |
|  |  | 3P吸顶 | 台 | 1 | 100 |  |
| 11 | 补加冷媒 | 2P以内 | 台 | 1 | 100 |  |
|  |  | 3P以上 | 台 | 1 | 150 |  |
| （1）单项配件费用合计 |  |  |  |  | 4610 |  |
| （2）配件费用的平均价格（1）÷ 25 |  |  |  |  | 184.4 |  |
| C：主要配件费用应标加权数：（2）×0.45 |  |  |  |  |  |  |

注：在以上空格处填写数据。

四、应标确认表

福州市第一总医院皮肤病防治院空调清洗、维修项目

应标的综合加权计算表

| 编号 | 项目 | 加权数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A、空调清洗服务部分应标加权数 |  |
| 2 | B、空调维修服务费部分应标加权数 |  |
| 3 | C、主要配件费用应标加权数 |  |
| A+B+C 合计 |  |  |

法人代表或委托代理人签名：

日期：